|  | Freitragende Brandschutzdecke EI 60 / EI 90 (RF1) aus PROMATECT-L Brandschutzplatten mit Stahlwinkeln nur im Wandbereich, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 420.49 Material PROMATECT-L Feuerwiderstand EI 60 / EI 90 - RF1 Brand von oben und unten Nachweis EI60-RF1 VKF-Nr. 32281 EI90-RF1 VKF-Nr. 32284 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Freitragende Unterdecke aus PROMATECT-L Platten mit Stahlwinkeln an tragendem Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 30 mm Deckenhöhe ………... m Raumgrösse ……… x ……… m (*1) Wandanschluss ………... (*2) 1 Raumbreite max. 1.80 m, Raumlänge unbegrenzt 2 Massiwand oder Leichtbauwand (Statik beachten) |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss und Plattenfugen der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |