|  | Promat-Revisionsklappe EI 30/EI 60 (RF1) für Innenanwendung, zum Einbau in Trennwände, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 450.12 Material Promat-Revisionsklappe Feuerwiderstand EI 30 – EI 60 (RF 1) Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis EI 30-RF1 VKF-Nr. 26288 EI 60-RF1 VKF-Nr. 25224 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promat-Revisionsklappe an Bauwerksteil befestigt. Einbau in ….……………. (*1) Rohbaumass ….……………. mm Durchreichemass (a) …………..….... mm x …….…..……... mm (*2 *1 Massivwand (MBW), leichte Trennwand (LBW) oder Trennwände 450.41 aus Promatect-H Schachtwände 150.10 aus Promaxon Schachtwände 150.41 aus Promaxon Schachtwände 150.42 aus Promaxon *2 max. Durchreichemass 650 x 1450 mm |  | Stk. |  |  |