|  | Promat-Revisionsklappe EI 90 (RF1) für Innenanwendung, zum Einbau in Trennwände, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 450.51 Material Promat-Revisionsklappe Feuerwiderstand EI 90 (RF 1) Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis VKF-Nr. 26556 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promat-Revisionsklappe an Bauwerksteil befestigt. Einbau in ….……………. (*1) Rohbaumass ….……………. mm Durchreichemass (a) …………..….... mm x …….…..……... mm (*2) *1 Massivwand (MBW), leichte Trennwand (LBW) oder Trennwände 450.41 aus Promatect-H *2 max. Durchreichemass 650 x 1450 mm |  | Stk. |  |  |