|  | Gipsgebundener Spritzputz mit geringem Gewicht (RD=340 - 380 kg/m3 ±15% verarbeitet) zur Ertüchtigung von Holzdecken. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 746 Material PROMASPRAY-P300 Feuerwiderstand REI 60 – REI 120 Nachweis VKF-Nr. 30695 REI 60 VKF-Nr. 30696 REI 120 ETA 13/0043 Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Akustik Schallabsorption Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwiderstand: ………... (*1) Nutzung (Klima) ………... (*2) Arbeitshöhe: ………... m Beschichtungsdicke ………... mm (*3) Schallabsorption ………... mm (*4) Hinweis *1: REI 30 – REI 120 *2: Z2, Z1, Innenanwendung *3: Gemäss Datenblatt *4: gemäss Datenblatt |  |  |  |  |
|  | Untergrund reinigen |  | m2 |  |  |
|  | Streckgitter montieren |  | m2 |  |  |
|  | Optional Haftgrund Cafco Bondseal aufbringen |  | m2 |  |  |
|  | Auftragen des Putzes in der erforderlichen Dicke |  | m2 |  |  |
|  | Oberfläche ……………………… spritzrauh belassen, anrollen, leicht andrücken, glattstreichen |  | m2 |  |  |