|  | Brandschutz für Klebebewehrung aus leichten Brandschutzplatten, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 811 Material PROMATECT-L Feuerwiderstand R 30 – R 120 Nachweis Gemäss VKF Verzeichnis: „Weitere Bestimmung“ ist die Broschüre der GVA und AFS Kt. St. Gallen anwendbar. Gewicht 450 kg/m3 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vollflächige Bekleidung liefern und fachgerecht montieren (*1) Feuerwiderstand …………….. Lamelle ..…………… (*2) Abstand H ≥ 10 mm ………… mm (*3) Bekleidungsdicke ………… mm (*4) Raumlänge ……….... m Raumbreite …………. m Raumhöhe ……….... m Anzahl ……….... Stk. *1 Betondecke nach Konstruktion 811 *2 Stahl- oder CFK-Lamelle *3 Dicke für Ausgleich mit Vlies und PROMATECT *4 Bekleidungsdicke gemäss Datenblatt 811 |  | m1 |  |  |
|  | Optionen Randanschlüsse gerade oder schräg für die vorgenannte Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails: ……………………………………… |  | m1 |  |  |
|  | Stützenanschlüsse für die vorgenannte Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails: ……………………………………… |  | Stk. |  |  |
|  | Installationen Unterkonstruktionen für Installationen der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Besondere Konstruktionsdetails ……………………………………… |  | Stk. |  |  |
|  | Optional Plattenfugen mit Promat-Fertigspachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |