|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un plafond coupe-feu autoportant EI 60 / EI 90 (RF1) en panneaux coupe-feu PROMATECT-L avec des équerres en acier uniquement dans la zone de la paroi. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 420.49 Matériau PROMTECT-L Résistance au feu EI 60 / EI 90 - RF1 Incendie par le haut et le bas Attestation EI60-RF1 No AEAI 32281 EI90-RF1 No AEAI 32284 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faux-plafond autoportant en plaques PROMATECT-L avec équerres en acier fixés à l'élément de construction porteur. Épaisseur du revêtement 2x 30 mm Hauteur de plafond ………... m Dimensions de la salle ……… x ……… m (*1) Raccord de parois ………... (*2) 1 Largeur de la salle ≤ 1.80 m, Longueur illimitée 2 mur massif ou paroi légère (statique) |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord et les joints de plaques de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |