|  | Obturation pour une résistance au feu de 60 minutes, composé de coussin coupe-feu PROMASTOP-PS pour les câbles et les lignes électriques. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 640.50 Matériau PROMASTOP-PS Résistance au feu 60 minutes Preuve No AEAI 30594 Domaine d'application dans le bâtiment Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réaliser dans les règles de l'art l'obturation pour câbles de la position de base susmentionnée. Résistance au feu ………...... minutes Installation dans …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Hauteur d'installation …………... m Dimension de l’obturation …… x …... mm (*3) Documentation ………....... (*4) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif *2 Paroi au moins 100 mm, plafond 150 mm *3 paroi et plafond max. 1.20 x 1.20 m *4 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | pcs |  |  |