|  | Protection contre l'incendie pour armature collée à l'aide de plaques légères de protection incendie, fournir et poser conformément aux règles de l'art. Fabricant Promat SA, Suisse Construction 811 Matériau PROMATECT-L Résistance au feu 30 – 120 minutes Attestation Brochure de la GVA et de l'AFS du canton de Saint-Gall Poid 450 kg/m3 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. L'offre doit être accompagnée de la preuve valide de la construction mise en appel d'offres. La bonne exécution doit être attestée par une confirmation de Promat SA. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fournir un revêtement pour l'ensemble du plafond et le monter dans les règles de l'art Résistance au feu ………... minutes Lamelle ………... mm (*1) Distance plafond/lamelle ………... mm (*2) Épaisseur du revêtement ………... mm (*3) Longueur de la salle ………... m Largeur de la salle ………... m hauteur du local ………... m *1 Lamelle en acier ou en PRFC *2 Épaisseur pour compensation avec voile ou PROMATECT-H *3 Epaisseur du revêtement selon fiche technique 811 |  | m2 |  |  |
| Option | Les raccords en bordure, droits ou en biais pour la position de base susmentionnée, doivent être réalisés dans les règles de l’art. Détails de construction particuliers: ……………………………………… |  | m1 |  |  |
| Option | Les raccords de piliers pour la position de base susmentionnée, doivent être réalisés dans les règles de l'art. Détails de construction particuliers: ……………………………………… |  | pcs |  |  |
| Option | Installations Les sous-constructions pour les installations de la position de base susmentionnée doivent être réalisées dans les règles de l'art. Détails de construction particuliers ……………………………………… |  | pcs |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |