| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme de joints coupe-feu S 90 entre les composant massifs avec mousse coupe-feu PROMAFOAM-C. Exécution selon la fiche technique: 640.10 No d‘attestation: N° AEAI 10889 Résistance au feu: S90 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: 100 mm Montage dans: …………..……...... (*1) Longueur du joint: …………… mm Épaisseur du composant: …... mm (*2) Documentation: …………..……..... (*3) Remarque: *1: paroi massive ou plafond massif *2: largeur de joint max. 32 mm épaisseur du composant min. 100 mm *3: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | m1 |  |  |